## Sheet1
| CBASS36 | CBASS39 | CBASS30 | Catalase test
Calibration | 0h | 24h | 48h | 72h | 1week | H2O2 concentration (µM)
0µL | -0.041 | -0.057 | -0.028 | -0.035 | -0.0475 | 0
0.5 uL | -0.047 | -0.123 | -0.053 | -0.059 | -0.0763 | 1.7639
1 uL | -0.057 | -0.202 | -0.075 | -0.094 | -0.1107 | 3.5279
1.5 uL | -0.061 | -0.298 | -0.098 | -0.125 | -0.1482 | 5.2918
2uL | -0.064 | -0.349 | -0.117 | -0.162 | -0.1864 | 7.0558
12uL | -0.127 | -1.485 | -0.674 | -0.951 | -1.2878 | 42.3346
25uL | -0.211 | -3.234 | -1.467 | -2.133 | -2.928 | 88.1972
50uL | -0.43 | -6.015 | -3.271 | -4.521 | -5.9905 | 176.3943
Calibration
V2: | Water volume | 250 | mL | 250000
V1: | H2O2 volume | 1 | µL
V1.1 | H2O2 volume | 0.5
H2O2 volume
C1: | H2O2 molarität | 881971.6 | µM
Formel
c1*v1 = c2*v2
| c2 = (c1*v1)/v2 | --> concentration of H2O2
H2O2